Типовая межотраслевая форма № КС- 11
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

АКТ №
приемки законченного строительством объекта
“		”				год	
			Код	
		Форма по ОКУД	0322003	
		Дата составления				
Организация		по ОКПО		

Код вида операции	Код	
	строительной организации	участка	объекта		
					
Заказчик в лице		,	с одной стороны и исполнитель работ	
	(должность, фамилия, имя, отчество)			

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице		с другой стороны,	
	(должность, фамилия, имя, отчество)		
руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке	
(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу	

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	
(наименование

органа, выдавшего разрешение)
3. В строительстве принимали участие	
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком	
(наименование

организации и ее реквизиты)
выполнившим	
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями	
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы	
(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена	
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
“		”				год		№		
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ	
(месяц, год)
Окончание работ	
(месяц, год)
8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке	
(наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
Показатель 
(мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту	Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе 
пускового 
комплекса
или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе
 пускового
 комплекса
или очереди	
1	2	3	4	5	6	
Мощность						
Производительность						
Сети и системы инженерно-технического обеспечения						
Лифты	шт.					
Эскалаторы	шт.					
Инвалидные подъемники	шт.					
Материал фундаментов						
Материал стен						
Материал перекрытий						
Материалы кровли						
Количество мест						
Количество помещений						
Количество этажей						
Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:
Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически	
1	2	3	4	
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м			

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме
	
кв. м			
Количество этажей	шт.			
в том числе подземных				
Количество секций	секций			
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:	шт./кв. м			
1-комнатные	шт./кв. м			
2-комнатные	шт./кв. м			
3-комнатные	шт./кв. м			
4-комнатные	шт./кв. м			
более чем 4-комнатные	шт./кв. м			
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м			
Сети и системы инженерно-технического обеспечения				
Лифты	шт.			
Эскалаторы	шт.			
Инвалидные подъемники	шт.			
Материалы фундаментов				
Материалы стен				
Материалы перекрытий				
Материалы кровли				
Иные показатели 12				

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении	).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении	).
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен-
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
(при переносе сроков выполнения работ):
Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения	
1	2	3	4	

				

				
12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего		руб.		коп.	
в том числе:				

стоимость строительно-монтажных работ		руб.		коп.	

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря		руб.		коп.	

13. Стоимость принимаемых основных фондов		руб.		коп.	
в том числе:				

стоимость строительно-монтажных работ		руб.		коп.	

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря		руб.		коп.	
14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен

в приложении	(в соответствии с приложением 2 Временного положения).
15. Дополнительные условия	

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ
Объект сдал						
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	

Объект принял						
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
Исполнитель работ 	Заказчик 
(генеральный подрядчик,	
подрядчик)	
Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются 
одним лицом, состав подписей определяется инвестором.