УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

общественных обсуждений

Петухова Зоя Георгиевна

24.04.20119

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

**по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по объекту «Строительство и реконструкция**

**системы водоснабжения пос. Соловецкий»**

**муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»**

**Приморского района Архангельской области.**

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:

Документация по планировке территории по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений пос. Соловецкий» разработана ИП Деминым А.А.

Основными задачами проекта планировки территории является обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

Проектной документацией предусматривается строительство новых водоводов, разводящих сетей и вводов водопровода, с применением полиэтиленовых труб ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001, путем прокладки рядом с существующими сетями водоснабжения. Водоводы проектируются в 2 параллельные нитки (расстояние в свету между трубами 2.2 м согласно п. 4.2 СНиП 2.04.03-85\* и табл. 35 СНиП 2.04.02-84\*) , а разводящие кольцевые сети в 1. При переходе водоводов через водные преграды предусмотрены дюкеры из стальных горячедеформированных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78.

Диаметры водопроводных сетей приняты на основании гидравлического расчета, исходными данными для которого послужили данные генерального плана пос.Соловецкий до 2030г., а также с учетом диаметров труб существующих сетей водоснабжения.

Проектной документацией предусмотрено переключение всех существующих потребителей к проектируемым водопроводным сетям с устройством колодцев и вводов.

На трассе предусматриваются следующие сооружения: устройство водопроводных колодцев, устройство дюкеров при переходе через водные преграды.

Колодцы предусмотрены из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Глубина заложения сетей водоснабжения 2,2-3,0 м. Основание под трубопроводы естественное по песчаной подготовке.

Трасса сетей водоснабжения состоит из водоводов в 2 нитки, кольцевых разводящих сетей, тупиковых сетей. Трасса проектируемого водопровода пролегает рядом с существующими сетями, при этом пересекает второстепенные дороги, множество инженерных коммуникаций (силовые кабели, телефонная канализация, водопровод, тепловые сети, канализация напорная и самотечная, ливневая канализация и др.). Расстояния по горизонтали и вертикали между проектируемыми сетями и существующими инженерными коммуникациями принято на основании действующих норм и требований эксплуатирующих организаций.

2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) – МКУ «Управление по капитальному строительству»

3. Организация разработчик - ИП Демин Александр Анатольевич, Юридический адрес: 163062 г. Архангельск, ул. Воронина, д. 45, корп. 1, кв. 97. Почтовый адрес: 163000, Архангельск, пр. Троицкий, д. 106, оф. 37а. Тел. 8(8182) 47-88-34, e-mail:nordgeo@bk.ru

4. Сроки проведения общественных обсуждений

В период с 21 марта 2019 года (день оповещения жителей о назначении общественных обсуждений) по 24 апреля 2019 года. Предложения, замечания участников общественных обсуждений в письменном виде с аргументированными обоснованиями вносимых предложений принимались до 16 апреля 2019 года.

В установленный срок предложений и замечаний не поступило.

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, дата печатных изданий и др. формы)

Оповещение опубликовано в Бюллетене «Вестник Приморского района» № 12 от 21.03.2019, размещено на официальном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район» 21.03.2019 года, на досках объявлений в администрации МО «Приморский муниципальный район» и на территории МО «Сельское поселение Соловецкое».

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество предложений и замечаний)

Экспозиция материалов по вопросу обсуждения была организована по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30, 1 этаж, каб. 10. Консультирование посетителей экспозиции проводилось 27 марта, 03, 10, 17 апреля 2019 года с 16.00 до 17.00 специалистами отдела архитектуры и градостроительства.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений

Количество - 1

Выводы – Учесть поступившие замечания и предложения. Утвердить проект после доработки в соответствии с указанными замечаниями.

7. Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда подписан)

Протокол общественных обсуждений № 35 от 24.04.2019 подписан 24.04.2019 года заместителем председателя общественных обсуждений Петуховой З. Г. и секретарем общественных обсуждений Ершовой А. В.

8. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту (аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений)

Считать общественные слушания состоявшимися.

Направить протокол и заключение по результатам общественных обсуждений главе МО «Приморский муниципальный район» В. А. Рудкиной для принятия решения об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения пос. Соловецкий» муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского района Архангельской области в доработанном в соответствии с поступившими от МКУ «Управление по капитальному строительству» замечаниями варианте.

Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в Бюллетене «Вестник Приморского района» и разместить на официальном информационном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район».

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_секретарь общественных обсуждений А. В. Ершова