# Приложение № 3

# к постановлению администрации

# Приморского муниципального округа

# Архангельской области

# от 20 марта 2026 года

# Задание

# Настоящее задание сформировано на основании схемы водоснабжения и водоотведения Приморского муниципального округа Архангельской области на период до 2034 года, утвержденной постановлением администрации Приморского муниципального округа Архангельской области от 12.12.2024 № 3754, в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем водоотведения.

# Объекты водоотведения, расположенные на территории пос. Талаги Приморского муниципального округа Архангельской области, являются технологически и функционально связанными и находятся в единой схеме водоотведения.

# В рамках Соглашения концессионер осуществляет с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения деятельность по водоотведению в соответствии с пунктом 1 Соглашения и утвержденной в установленном порядке схемой водоснабжения и водоотведения. Годовой баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения пос. Талаги за 2025 год 45,525 тыс. куб. м.

# Концессионеру необходимо путем выполнения мероприятий по реконструкции канализационной сети жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ"):

# - повысить качество и надежность услуг водоотведения;

# - обеспечить достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объекта Соглашения, указанных в приложении № 5 к Соглашению;

# - обеспечить снижение доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения до 0 % к 2037 году;

# - обеспечить снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год до 1,11 ед/км. 
к 2037 году.

# Ввод в эксплуатацию новых объектов (мощностей) в течение срока действия концессионного соглашения не предусмотрен.

# Указанные объекты (мощности) Соглашения введены в эксплуатацию, вывод объектов (мощностей) из эксплуатации в течение срока действия Соглашения не предусмотрен.

Основные направления по реконструкции объекта концессионного соглашения

| № п.п. | Основные направления по созданию (реконструкции) объекта концессионного соглашения | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Расходы на реализацию направлений по годам в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |  |
| 1 | Обеспечение приема и транспортировки сточных вод от абонентов в необходимом объёме | Реконструкция канализационной сети жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ"), согласно Проекту и локальному ресурсному сметному расчету | 2027-2037 | 0,00 | 710,04 | 2265,02 | 2364,68 | 2468,72 | 2577,35 | 2690,75 | 2809,14 | 2932,74 | 3061,78 | 3196,50 | 3337,15 | 28413,87 |

Основные мероприятия по созданию и реконструкции объекта Соглашения

| № п/п | Мероприятие | Основные технические характеристики |  |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию | Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения (без НДС), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (объем, протяженность и т. д.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | Итого |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационной сети жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ"), согласно Проекту и локальному ресурсному сметному расчету | протяженность | км | 1,028 | 1,258 | 2027-2037 | Средства концессионера | 0,00 | 710,04 | 2265,02 | 2364,68 | 2468,72 | 2577,35 | 2690,75 | 2809,14 | 2932,74 | 3061,78 | 3196,50 | 3337,15 | 28413,87 |